## Readme
Beschrijving generieke xml voor registratie maatwerkadvies en generatie renovatiepaspoort.
Geeft een wijziging aan ten opzichte van de xml structuur voor het maatwerkadvies in de huidige versie (voor 29 mei 2026).

## XML
Naam |  |  |  |  | Datatype | Specificatie | Afronding | Aantal | Wanneer verplicht | Toelichting | Formule | Opmerking (overbodig, nieuw, etc..)
TAMeta | [7 empty] | 1
| Version |  |  |  | Lijst | 2.0 |  | 1 |  | Versiecode van de xml-structuur van het monitoringbestand.
| Tooling | [6 empty] | 1
|  | VendorSoftwareKey |  |  | Alfanumeriek | 1-75 karakters |  | 1 |  | Identificatiesleutel van de rekensoftware. Waarde moet overeenkomen met de sleutel van een geregistreerd rekensoftware-pakket.
|  | VendorSoftwareVersionId |  |  | Alfanumeriek | 1-75 karakters |  | 1 |  | Identificatie van de versie van de rekensoftware.
|  | ds:Signature |  |  | ds:SignatureType |  |  | 1 | Wanneer controle signing geactiveerd is in EP-Online | Zie https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
TAObject | [7 empty] | 1
| BuildingClass |  |  |  | Lijst | residential commercial |  | 1 |  | Waarde die aangeeft of het opnamegebouw onder woningbouw of utiliteitsbouw valt. De waarde “residential” wordt gebruikt voor woningbouw, “commercial” voor utiliteitsbouw.
| ObjectLocation | [8 empty] | Blok met gegevens over locatie van het opnamegebouw.
|  | BAGIdentification | [5 empty] | 0..1 |  | Blok met identificatiegegevens van een opnamegebouw volgens BAG. Omdat de definitie van gebouw volgens EPBD afwijkt van de door BAG gehanteerde definitie van gebouw kan dit blok meerdere BAG-id’s bevatten.
|  |  | BAGResidenceID |  | Numeriek | Patroon [0-9]{16} |  | 0..∞ |  | BAG verblijfsobject-ID. Indien het complex meerdere portiekingangen heeft, dient er per portiek één verblijfsobject ID te worden opgenomen.
|  |  | BAGBerthId |  | Numeriek | Patroon [0-9]{16} |  | 0..1 |  | BAG Ligplaats-ID.
|  |  | BAGPitchId |  | Numeriek | Patroon [0-9]{16} |  | 0..1 |  | BAG Standplaats-ID.
|  | BuildingAnnotation |  |  | Alfanumeriek | max 25 tekens |  | 0..1 |  | Volgnummer als de combinatie van postcode, huisnummer en -toevoeging niet uniek is.
| ValidEPC |  |  |  | boolean |  |  | 1 |  | Heeft het object een geregistreerd energielabel binnen het projectbestand. Is niet door iedereen op te geven, daarom optioneel. |  | Boolean kan door iedereen aangegeven worden, dus mogelijk handig om verplicht te stellen.
TAAdvice
AdviceSources
|  | AdviceDate |  |  | alfanumeriek; precies 8 tekens lang | patroon ([0-9]{4}((0[1-9])¦(1[0-2]))((0[1-9])¦(([1-2][0-9])¦(3[0-1])))) |  | 1 |  | Adviesdatum. Notatie YYYYMMDD.
|  | SurveyorIsRegistrationAdvisor |  |  | boolean |  |  | 1 |  | Opname en registratie door dezelfde adviseur ja/nee
|  | Surveyor | [5 empty] | 1
|  |  | Initials |  | alfanumeriek |  |  | 1 |  | Voorletters van de opname-adviseur.
|  |  | MiddleName |  | alfanumeriek |  |  | 0..1 | Alleen als aanwezig, anders weglaten | Tussenvoegsel van de opname-adviseur.
|  |  | LastName |  | alfanumeriek |  |  | 1 |  | Achternaam van de opname-adviseur.
|  |  | ExamNumber |  | alfanumeriek |  |  | 1 |  | Vakbekwaamheidsnummer van de opname-adviseur.
|  | CalculationType |  |  | Lijst | NTA_8800_MWA:2025 |  | 1 |  | Aanduiding rekenmethodiek met jaartal.
|  | BRP |  |  | Boolean |  |  | 1 |  | Heeft het maatwerkadvies geleid tot een Renovatiepaspoort?
|  | UitzonderingGebruikStandaard |  |  | Boolean |  |  | 1 | BRP=true | Alleen als gevelisolatie technisch of bouwkundig niet mogelijk is, mag de standaard voor vooroorlogse woningen worden gehanteerd. De adviseur legt deze uitzondering vast in de software. Ja/true = uitzondering van toepassing.
| CalculationProfile | [6 empty] | 1 |  | VRO wens
|  | UsedProfile |  |  | lijst | Energiebewust Gemiddeld (NTA) Niet energiebewust Eigen profiel |  | 1 |  | Profiel dat gebruikt wordt voor alle onderdelen. Zodra een onderdeel eigen waarden heeft of een ander profiel, dan is de waarde 'eigen profiel'
| Climate | [6 empty] | 1 |  | VRO wens: klimaatgegevens
|  | year |  |  | numeriek | patroon ([0-9]{4}) |  | 1 |  | start jaar van meetgegevens YYYY
|  | month |  |  | numeriek | patroon (0[1-9])¦(1[0-2]) |  | 1 |  | start maand van meetgegevens MM
|  | station |  |  | lijst | De Bilt (NTA 8800) Arcen Berkhout Cabauw Mast Deelen Eelde Eindhoven Ell Gilze-Rijen Heino Herwijnen Hoek van Holland Hoogeveen Hoorn Terschelling Hupsel De Kooy Lauwersoog Leeuwarden Lelystad Maastricht Marknesse Nieuw Beerta Rotterdam Schiphol Stavoren Twenthe Vlissingen Volkel Voorschoten Westdorpe |  | 1 |  | gebruikt klimaatstation
EnergyConsumption
|  | Measured | [7 empty] | VRO wens: gemeten energieverbruik (zowel maand als jaarbasis)
|  |  | ValueElectricityTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven jaarverbruik van elektriciteit |  | niet verplicht gemaakt
|  |  | ValueElectricity |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven maandverbruik van elektriciteit
|  |  | ValueGasTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven jaarverbruik van gas
|  |  | ValueGas |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven maandverbruik van gas
|  |  | ValueHeatTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven jaarverbruik van warmte
|  |  | ValueHeat |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven maandverbruik van warmte
|  |  | ValueBiomassTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven jaarverbruik van biomassa
|  |  | ValueBiomass |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven maandverbruik van biomassa
|  |  | ValueColdTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven jaarverbruik van koude
|  |  | ValueCold |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven maandverbruik van koude
|  |  | ValueElectricityProducedTotal |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 |  | Opgegeven opwekking totaal van elektriciteit
|  |  | ValueElectricityProduced |  | Maandwaarden |  | 0 decimalen | 0..1 | Bij detailfit | opgegeven opwekking per maand van elektriciteit
|  | EnergiegebruikNietPrimairHuidig | [7 empty] | VRO wens: gemeten energieverbruik (zowel maand als jaarbasis)
|  |  | Totaal |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Totaal jaarlijkse energiegebruik (niet primair) voor energieprestatie functies | f 5.57
|  |  | Verwarming |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor verwarming (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Koeling |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor koeling (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Ventilatie |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor ventilatie (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Verlichting |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor verlichting (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | WarmTapwater |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor warmtapwater (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Ontvochtiging |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor ontvochtiging (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Hulpenergie |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Jaarlijkse totale hoeveelheid gebruikte (elektrische, niet primaire) hulpenergie ten behoeve van de verschillende energiefuncties (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  | EnergiegebruikNietPrimairAdvice | [6 empty] | BRP=true | Energiegebruik voor de verschillende onderdelen na stap 3 in BRP
|  |  | Totaal |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Totaal jaarlijkse energiegebruik (niet primair) voor energieprestatie functies | f 5.57
|  |  | Verwarming |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor verwarming (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Koeling |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor koeling (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Ventilatie |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor ventilatie (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Verlichting |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor verlichting (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | WarmTapwater |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor warmtapwater (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Ontvochtiging |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse niet primaire energiegebruik van het gebouw voor ontvochtiging (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
|  |  | Hulpenergie |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijkse totale hoeveelheid gebruikte (elektrische, niet primaire) hulpenergie ten behoeve van de verschillende energiefuncties (optelling van maandelijkse waarden) | Zie f 5.20
DE BLOKKEN AdviceStepsBRP en Summary NIET VULLEN ALS BRP=FALSE. REGISTRATIE WORDT DOOR BUSINESSRULE TEGENGEHOUDEN IN EP-ONLINE ALS VELDEN GEVULD ZIJN.
| AdviceStepsBRP | [6 empty] | 0..1 | BRP=true
|  | CurrentSituation | [5 empty] | 1 | BRP=true | Resultaten voor de huidige situatie
|  |  | LabelklasseHuidigBRP |  | Lijst | A+++++ A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G NVT |  | 0..1 | BRP=true ValidEPC=False of leeg | De labelklasse van de huidige situatie tbv BRP
|  |  | PrimairFossiel |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true ValidEPC=False of leeg | Primaire Fossiele Energie Indicator EwePTot kWh/(m2.a) | formule 5.2
|  |  | LabelklasseHuidigBRPReg |  | Lijst | A+++++ A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G NVT |  | 0..1 | BRP=true ValidEPC=True | De geregistreerde labelklasse van de huidige situatie tbv BRP | Geregistreerde energielabel | Zelfde velden, maar dan als ValidEPC=true
|  |  | PrimairFossielReg |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true ValidEPC=True | De geregistreerde Primaire Fossiele Energie Indicator EwePTot kWh/(m2.a) | Geregistreerde EP2 | Zelfde velden, maar dan als ValidEPC=true
|  |  | Warmtebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3a
|  |  | Koudebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Koudebehoefte van het gebouw EC;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3d
|  |  | Finaal Energiegebruik |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Finaal energiegebruik indicator E;we;final (kWh/m2) | formule 5.3h
|  |  | EnergiegebruikElektriciteit |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van elektriciteit voor energieprestatie functies | f 5.58
|  |  | EnergiegebruikAardgasEq |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van gas voor energieprestatie functies | f 5.102 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikBiomassa |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van biomassa voor energieprestatie functies | f 5.103 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikWarmte |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe warmtelevering voor energieprestatie functies | f 5.104 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikKoude |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe koudelevering voor energieprestatie functies | f 5.105 (MWA)
|  |  | HernieuwbareOpwek |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Totale jaarlijkse hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op het eigen perceel | f 5.39
|  |  | CO2Emissie |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true | Berekende CO2 emissie per jaar
|  |  | Energielasten |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Berekende energielasten: Verbruik per energiedrager * kosten energiedrager + vaste lasten
|  | Step1 | [5 empty] | 1 | BRP=true
|  |  | LabelklasseBRP |  | Lijst | A+++++ A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G |  | 1 | BRP=true | De labelklasse na treffen maatregelen uit stap 1 van het BRP
|  |  | PrimairFossiel |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true |  | formule 5.2
|  |  | Warmtebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3a
|  |  | Koudebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Koudebehoefte van het gebouw EC;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3d
|  |  | FinaalEnergiegebruik |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Finaal energiegebruik indicator E;we;final (kWh/m2) | formule 5.3h
|  |  | EnergiegebruikElektriciteit |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van elektriciteit voor energieprestatie functies | f 5.58
|  |  | EnergiegebruikAardgasEq |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van gas voor energieprestatie functies | f 5.102 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikBiomassa |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van biomassa voor energieprestatie functies | f 5.103 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikWarmte |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe warmtelevering voor energieprestatie functies | f 5.104 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikKoude |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe koudelevering voor energieprestatie functies | f 5.105 (MWA)
|  |  | HernieuwbareOpwek |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Totale jaarlijkse hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op het eigen perceel | f 5.39
|  |  | CO2Emissie |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Energielasten |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Investering |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true | wordt berekend aan de hand van opgegeven prijzen door adviseur
|  | Step2 | [5 empty] | 1 | BRP=true
|  |  | LabelklasseBRP |  | Lijst | A+++++ A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G |  | 1 | BRP=true | De labelklasse na treffen maatregelen uit stap 1 en 2 van het BRP
|  |  | PrimairFossiel |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true |  | formule 5.2
|  |  | Warmtebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3a
|  |  | Koudebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Koudebehoefte van het gebouw EC;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3d
|  |  | FinaalEnergiegebruik |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Finaal energiegebruik indicator E;we;final (kWh/m2) | formule 5.3h
|  |  | EnergiegebruikElektriciteit |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van elektriciteit voor energieprestatie functies | f 5.58
|  |  | EnergiegebruikAardgasEq |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van gas voor energieprestatie functies | f 5.102 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikBiomassa |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks gebruik van biomassa voor energieprestatie functies | f 5.103 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikWarmte |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe warmtelevering voor energieprestatie functies | f 5.104 (MWA)
|  |  | EnergiegebruikKoude |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Jaarlijks hoeveelheid gebruikte energie van externe koudelevering voor energieprestatie functies | f 5.105 (MWA)
|  |  | HernieuwbareOpwek |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true | Totale jaarlijkse hoeveelheid geproduceerde elektriciteit op het eigen perceel | f 5.39
|  |  | CO2Emissie |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Energielasten |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Investering |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  | Step3 | [5 empty] | 1 | BRP=true
|  |  | LabelklasseBRP |  | Lijst | A+++++ A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G |  | 1 | BRP=true | De labelklasse na treffen maatregelen uit stap 1, 2 en 3 van het BRP
|  |  | PrimairFossiel |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true |  | formule 5.2
|  |  | Warmtebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Warmte behoefte van het gebouw EH;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3a
|  |  | Koudebehoefte |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Koudebehoefte van het gebouw EC;nd kWh/(m2.a) | formule 5.3d
|  |  | FinaalEnergiegebruik |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true | Finaal energiegebruik indicator E;we;final (kWh/m2) | formule 5.3h
|  |  | EnergiegebruikElektriciteit |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | EnergiegebruikAardgasEq |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true
|  |  | EnergiegebruikBiomassa |  | decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | BRP=true
|  |  | EnergiegebruikWarmte |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true
|  |  | EnergiegebruikKoude |  | decimaal |  | 0 decimalen | 0..1 | BRP=true
|  |  | HernieuwbareOpwek |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | CO2Emissie |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Energielasten |  | decimaal |  | 2 decimalen | 1 | BRP=true
|  |  | Investering |  | decimaal |  | 0 decimalen | 1 | BRP=true
| Summary | [6 empty] | 0..1
|  | Current | [5 empty] | 0..1 | BRP=true |  | Zelfde opbouw als bij energielabel.
|  |  | RcGevels |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een gevel is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen. | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen. Opp gewogen=som(A.R)/som(A)
|  |  | RcVloeren |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een vloer is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle vloeren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘vloer’ EN Vloer EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw).Weglaten indien er geen vloeren zijn die aan de voorwaarde voldoen.
|  |  | RcDaken |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een dak is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle daken waarvoor geldt: Vlaktype = ‘dak’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen daken zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | Uramen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een raam is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | GRamen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een raam is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen zontoetredingsfactor (loodrechte invoer) van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | Udeuren |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een deur is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen deuren zijn die aan de voorwaarden voldoen
|  |  | UPanelen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een paneel is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle panelen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Paneel EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen panelen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | PercentageZonwering |  | Numeriek |  |  | 0..1 | Als er een raam is | Over welk percentage van de raamoppervlakte is zonwering aanwezig? (Alleen) weglaten indien er geen ramen aanwezig zijn. | Percentage van raamoppervlakte waarbij zonwering aanwezig is. Weglaten als er geen ramen zijn.
|  |  | Luchtdoorlatendheid |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Oppervlaktegewogen gemiddelde van qv10;spec van alle rekenzones [dm³/(s×m²)]. §11.2.5
|  |  | OpwekkertypeVerwarming |  |  | Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp) WKK ((micro)WKK) LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming) StoomketelGas (Stoomketel - gas) StoomketelOlie (Stoomketel - olie) ExterneWarmte (Externe warmtelevering) Conventioneel (CR-ketel of moederhaard) VR (VR-ketel) HR100 (HR100-ketel) HR104 (HR104-ketel) HR107 (HR107-ketel) ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel) VRLucht (Luchtverwarming VR ketel) HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel) HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel) HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel) |  | 1 |  | Warmteopwekker voor ruimteverwarming van het preferente toestel van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte.
LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen) LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen) ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp) GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp)
VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel) InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel) Pelletkachel (Pelletkachel) AccumulerendToestel (Accumulerend toestel) HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel) AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel) ElektrischElement (elektrisch element) CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch)LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas) Onbekend (Onbekend) Overig (Overig)
|  |  | OpwekkertypeTapwater |  | Lijst | Conventioneel (Voor indirect toestel) VR (Voor indirect toestel) HR100 (Voor indirect toestel) HR104 (Voor indirect toestel) HR107 (Voor indirect toestel) Biomassa (Voor indirect toestel) Badgeiser (Gasgestookte badgeiser) Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser) Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur) CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur) |  | 1 |  | Preferente tapwateropwekker voor tapwatersysteem dat het grootste aangesloten Ag bedient. |  | Warmtepompbodem en grondwater kunnen niet in alle softwarepakketten onderscheiden worden, want dat is geen invoer bij tapwater (alleen als je naar invoer bij verwarming kijkt). Dan kiezen voor Overig
CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW) CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW) WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK) WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron) WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron) WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron) WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron) WarmtepompGas (warmtepomp - gas) Boosterwarmtepomp Elektroboiler (Elektrische boiler)
ElektrischElement (Elektrisch element) Hotfillboiler (Hotfillboiler (met/zonder elektrisch element)) Heetwater (Heet- of kokendwatertoestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt) ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel) CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) Gasboiler (Gasboiler) Overig (Overig) Onbekend (Overig) ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden) ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming)
ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming) WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem) OpwekkerVanVerwarmingssysteem (opwekker van verwarmingssysteem)
|  |  | DoucheWTWAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Of er een douchewaterwarmteterugwininstallatie aanwezig is. | Douchewaterwarmteterugwininstallatie is aanwezig
|  |  | KoelingAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Of er koeling aanwezig is | Koelinstallatie is aanwezig
|  |  | OpwekkertypeKoeling |  | Lijst | Absorptie (Absorptiekoeling) Compressie (Compressiekoeling) PassiefVrij (Passieve of vrije koeling) ExterneKoudelevering (Externe koudelevering) Onbekend (Onbekend) Overig (Overig) |  | 0..1 | Als er koeling is | Koudeopwekker van het preferente toestel van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is.
|  |  | VentilatieHoofdtype |  | Lijst | A (A - Natuurlijke ventilatie) B (B - Mechanische toevoer) C (C - Mechanische afvoer) Dc (Dc - Mechanische balans centraal) Dd (Dd - Mechanische balans decentraal) E (E - Gecombineerd systeem) |  | 1 |  | Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren. Op basis van die sommaties beoordelen welke VentilatieHoofdtype het grootste totale AangeslotenOppevlak heeft. Dat systeem is het hoofdventilatiesysteem. | Ventilatietype met het grootste aangesloten oppervlak. Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren.
|  |  | TypeWTW |  | Lijst | Koude laden met LBK Platen-of buizenwarmtewisselaar Kruisstroomwarmtewisselaar Twee-elementensysteem Warmtebuisapparaat Roterende of intermitterende warmtewisselaar Enthalpiewisselaar Tegenstroomwarmtewisselaar, aluminium Tegenstroomwarmtewisselaar, kunststof WTW rendement volgens EN13141-7, EN13141-8 WTW rendement volgens EN13142WTW rendement volgens NEN-EN 13053 Onbekende WTW |  | 0..1 | Als er wtw is | Type warmteterugwininstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake van een WTW is. |  | Optie leeg vervangen door onbekende wtw
|  |  | WisselstroomVentilator |  | Boolean |  |  | 1 |  | 1 indien in een of meerdere ventilatiesystemen een wisselstroomventilator aanwezig is, in alle andere gevallen 0
|  |  | GemiddeldVermogenVerlichting |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Bij ubouw | Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!) / som Ag. | Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!)( Formule 14.8) / som Ag. | Niet meer verplicht bij woningen
|  |  | Verlichting |  | Lijst | ZonderOfGeintegreerdeBallast Led FluorescentieT5 FluorescentieT8Elektronisch FluorescentieT8Elektromagnetisch FluorescentieT12 FluorescentieCompact Overig (leeg) |  | 0..1 | Bij Ubouw mits minder dan de helft forfaitair is | Verlichtingstechnologie met de grootste aangesloten oppervlakte. Weglaten bij woningbouw of wanneer meer dan de helft van de oppervlakte forfaitair berekend is.
|  |  | Bevochtiging |  | Lijst | StoomElektrisch StoomNietElektrisch Adiabatisch |  | 0..1 | als er bevochtiging is | Type bevochtigingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake is van bevochtiging.
|  |  | OppervlaktePV |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Totaaloppervlakte aan PV-panelen die is toegekend aan dit gebouw(deel) [m²].
|  |  | ZonneboilerAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Aanwezig (1) indien er indien er een of meer zonneboilers voor tapwater en/of ruimteverwarming zijn
|  |  | WattpiekvermogenPV |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Totale wattpiekvermogen van de PV-panelen die zijn toegekend aan dit gebouw(deel) [Wp].
|  |  | OrientatiePV |  |  |  |  | 0..1 | als er PV is | Oriëntatie(s) van de PV installatie. Als er op meerdere oriëntaties panelen zijn geplaatst, deze allemaal doorgeven.
|  |  |  | Orientatie | Lijst | N NO O ZO Z ZW W NW |  | 1..8
|  |  | HybrideWarmtepomp |  | Boolean |  |  | 1 |  | ruimteverwarming van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. | Aanwezigheid van een hybride warmtepomp voor verwarming. Zie instructie in apart tabblad | Zie hiervoor instructie in tabblad
|  |  | BatterijopslagAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Aanwezigheid van batterijsysteem>5kWh. f;BAT;cor uit par 5.5.2 |  | Nieuw methode 2026
|  | Advice | [5 empty] | 0..1 | ALS BRP=True | Samenvatting van de invoer na toepassing van alle maatregelen (stap 3) | Zelfde opbouw als bij energielabel. | Gehele onderdeel is alleen verplicht als BRP = True, net als current.
|  |  | RcGevels |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een gevel is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen. | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle gevels waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen gevels zijn die aan deze voorwaarden voldoen. Opp gewogen=som(A.R)/som(A)
|  |  | RcVloeren |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een vloer is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle vloeren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘vloer’ EN Vloer EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw).Weglaten indien er geen vloeren zijn die aan de voorwaarde voldoen.
|  |  | RcDaken |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een dak is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen Rc-waarde van alle daken waarvoor geldt: Vlaktype = ‘dak’ EN Dicht EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen daken zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | Uramen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een raam is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | GRamen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een raam is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen zontoetredingsfactor (loodrechte invoer) van alle ramen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Raam EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen ramen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | Udeuren |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een deur is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle deuren waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Deur EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten als er geen deuren zijn die aan de voorwaarden voldoen
|  |  | UPanelen |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Als er een paneel is met begrenzing NIET aangrenzende verwarmde ruimte | Oppervlaktegewogen U-waarde van alle panelen waarvoor geldt: Vlaktype = ‘gevel/dak’ EN Paneel EN Begrenzing = NIET (‘AangrenzendeRekenzone’ of ‘AangrenzendeRuimteAnderGebouw). Weglaten indien er geen panelen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
|  |  | PercentageZonwering |  | Numeriek |  |  | 0..1 | Als er een raam is | Over welk percentage van de raamoppervlakte is zonwering aanwezig? (Alleen) weglaten indien er geen ramen aanwezig zijn. | Percentage van raamoppervlakte waarbij zonwering aanwezig is. Weglaten als er geen ramen zijn.
|  |  | Luchtdoorlatendheid |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Oppervlaktegewogen gemiddelde van qv10;spec van alle rekenzones [dm³/(s×m²)]. §11.2.5
|  |  | OpwekkertypeVerwarming |  |  | Absorptiewarmtepomp (Absorptiewarmtepomp) WKK ((micro)WKK) LokaalCentraalElektrisch (Lokale en centrale elektrische verwarming) StoomketelGas (Stoomketel - gas) StoomketelOlie (Stoomketel - olie) ExterneWarmte (Externe warmtelevering) Conventioneel (CR-ketel of moederhaard) VR (VR-ketel) HR100 (HR100-ketel) HR104 (HR104-ketel) HR107 (HR107-ketel) ConventioneelLucht (LuchtverwarmingConventionele ketel) VRLucht (Luchtverwarming VR ketel) HR100Lucht (Luchtverwarming HR100 ketel) HR104Lucht (Luchtverwarming HR104 ketel) HR107Lucht (Luchtverwarming HR107 ketel) |  | 1 |  | Warmteopwekker voor ruimteverwarming van het preferente toestel van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte.
LokaalGasMetAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming met afvoer verbrandingsgassen) LokaalGasZonderAfvoer (Lokale gasverwarming inclusief waakvlam, olieverwarming zonder afvoer verbrandingsgassen) ElektrischeWarmtepomp (Elektrisch aangedreven warmtepomp) GasWarmtepomp (Gas aangedreven warmtepomp)
VrijstaandeHoutkachel (Vrijstaande houtkachel) InbouwInzetkachel (Inbouw-/inzetkachel) Pelletkachel (Pelletkachel) AccumulerendToestel (Accumulerend toestel) HandgestookteKetel (Met de hand gestookte ketel) AutomatischGestookteKetel (Automatisch gestookte ketel) ElektrischElement (elektrisch element) CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) CentraleDirectGestookteLuchtverwarmerElektrisch (centrale direct gestookte luchtverwarmer - elektrisch)LokaleDirectGestookteLuchtverwarmerGas (lokale direct gestookte luchtverwarmer - gas) Onbekend (Onbekend) Overig (Overig)
|  |  | OpwekkertypeTapwater |  | Lijst | Conventioneel (Voor indirect toestel) VR (Voor indirect toestel) HR100 (Voor indirect toestel) HR104 (Voor indirect toestel) HR107 (Voor indirect toestel) Biomassa (Voor indirect toestel) Badgeiser (Gasgestookte badgeiser) Keukengeiser (Gasgestookte keukengeiser) Combitoestel (Gasgestookt combitoestel zonder gaskeur) CombiGK (Gasgestookt combitoestel met gaskeur) |  | 1 |  | Preferente tapwateropwekker voor tapwatersysteem dat het grootste aangesloten Ag bedient. |  | Warmtepompbodem en grondwater kunnen niet in alle softwarepakketten onderscheiden worden, want dat is geen invoer bij tapwater (alleen als je naar invoer bij verwarming kijkt). Dan kiezen voor Overig
CombiGKCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur CW) CombiGKHRCW (Gasgestookt combitoestel met gaskeur HR en gaskeur CW) WKK (Gasgestookte (combi-)(micro)WKK) WarmtepompRetourlucht (Elektrische warmtepompboiler met ventilatieretourlucht als bron) WarmtepompBodem (Elektrische warmtepompboiler met bodem als bron) WarmtepompGrondwater (Elektrische warmtepompboiler met grondwater als bron) WarmtepompOverig (Elektrische warmtepompboiler met een andere bron) WarmtepompGas (warmtepomp - gas) Boosterwarmtepomp Elektroboiler (Elektrische boiler)
ElektrischElement (Elektrisch element) Hotfillboiler (Hotfillboiler (met/zonder elektrisch element)) Heetwater (Heet- of kokendwatertoestellen, waarbij kokend water uit de kraan komt) ElektrischDoorstroomtoestel (Elektrisch doorstroomtoestel) CVKetelElektrisch (CV-ketel - elektrisch) Gasboiler (Gasboiler) Overig (Overig) Onbekend (Overig) ExterneWarmtelevering (Warmtelevering derden) ZonneboilerMetGeïntegreerdeElektrischeNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde elektrische naverwarming)
ZonneboilerMetGeïntegreerdeGasgestookteNaverwarming (zonneboiler met geïntegreerde gasgestookte naverwarming) WarmteUitVerwarmingssysteem (warmte uit verwarmingssysteem) OpwekkerVanVerwarmingssysteem (opwekker van verwarmingssysteem)
|  |  | DoucheWTWAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Of er een douchewaterwarmteterugwininstallatie aanwezig is. | Douchewaterwarmteterugwininstallatie is aanwezig
|  |  | KoelingAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Of er koeling aanwezig is | Koelinstallatie is aanwezig
|  |  | OpwekkertypeKoeling |  | Lijst | Absorptie (Absorptiekoeling) Compressie (Compressiekoeling) PassiefVrij (Passieve of vrije koeling) ExterneKoudelevering (Externe koudelevering) Onbekend (Onbekend) Overig (Overig) |  | 0..1 | Als er koeling is | Koudeopwekker van het preferente toestel van de koelinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen koelinstallatie is.
|  |  | VentilatieHoofdtype |  | Lijst | A (A - Natuurlijke ventilatie) B (B - Mechanische toevoer) C (C - Mechanische afvoer) Dc (Dc - Mechanische balans centraal) Dd (Dd - Mechanische balans decentraal) E (E - Gecombineerd systeem) |  | 1 |  | Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren. Op basis van die sommaties beoordelen welke VentilatieHoofdtype het grootste totale AangeslotenOppevlak heeft. Dat systeem is het hoofdventilatiesysteem. | Ventilatietype met het grootste aangesloten oppervlak. Als er meerdere ventilatiesystemen zijn, dan eerst per VentilatieHoofdtype de AangeslotenOppervlakken sommeren.
|  |  | TypeWTW |  | Lijst | Koude laden met LBK Platen-of buizenwarmtewisselaar Kruisstroomwarmtewisselaar Twee-elementensysteem Warmtebuisapparaat Roterende of intermitterende warmtewisselaar Enthalpiewisselaar Tegenstroomwarmtewisselaar, aluminium Tegenstroomwarmtewisselaar, kunststof WTW rendement volgens EN13141-7, EN13141-8 WTW rendement volgens EN13142WTW rendement volgens NEN-EN 13053 Onbekende WTW |  | 0..1 | Als er wtw is | Type warmteterugwininstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake van een WTW is. |  | Optie leeg vervangen door onbekende wtw
|  |  | WisselstroomVentilator |  | Boolean |  |  | 1 |  | 1 indien in een of meerdere ventilatiesystemen een wisselstroomventilator aanwezig is, in alle andere gevallen 0
|  |  | GemiddeldVermogenVerlichting |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 0..1 | Bij ubouw | Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!) / som Ag. | Som van totale geïnstalleerde vermogen voor verlichting (niet parasitair!)( Formule 14.8) / som Ag. | Niet meer verplicht bij woningen
|  |  | Verlichting |  | Lijst | ZonderOfGeintegreerdeBallast Led FluorescentieT5 FluorescentieT8Elektronisch FluorescentieT8Elektromagnetisch FluorescentieT12 FluorescentieCompact Overig (leeg) |  | 0..1 | Bij Ubouw mits minder dan de helft forfaitair is | Verlichtingstechnologie met de grootste aangesloten oppervlakte. Weglaten bij woningbouw of wanneer meer dan de helft van de oppervlakte forfaitair berekend is.
|  |  | Bevochtiging |  | Lijst | StoomElektrisch StoomNietElektrisch Adiabatisch |  | 0..1 | als er bevochtiging is | Type bevochtigingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. (Alleen) weglaten indien er geen sprake is van bevochtiging.
|  |  | OppervlaktePV |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Totaaloppervlakte aan PV-panelen die is toegekend aan dit gebouw(deel) [m²].
|  |  | ZonneboilerAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Aanwezig (1) indien er indien er een of meer zonneboilers voor tapwater en/of ruimteverwarming zijn
|  |  | WattpiekvermogenPV |  | Decimaal |  | 2 decimalen | 1 |  | Totale wattpiekvermogen van de PV-panelen die zijn toegekend aan dit gebouw(deel) [Wp].
|  |  | OrientatiePV |  |  |  |  | 0..1 | als er PV is | Oriëntatie(s) van de PV installatie. Als er op meerdere oriëntaties panelen zijn geplaatst, deze allemaal doorgeven.
|  |  |  | Orientatie | Lijst | N NO O ZO Z ZW W NW |  | 1..8
|  |  | HybrideWarmtepomp |  | Boolean |  |  | 1 |  | ruimteverwarming van de verwarmingsinstallatie met de grootste aangesloten oppervlakte. | Aanwezigheid van een hybride warmtepomp voor verwarming. Zie instructie in apart tabblad | Zie hiervoor instructie in tabblad
|  |  | VentilatiekoelingAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Of er sprake is van ventilatieve koeling (voorheen genoemd zomernachtventilatie).
|  |  | BatterijopslagAanwezig |  | Boolean |  |  | 1 |  | Aanwezigheid van batterijsysteem>5kWh. f;BAT;cor uit par 5.5.2 |  | Nieuw methode 2026

## hoofdstructuur
Naam
TAMeta
Version
Tooling
VendorSoftwareKey
VendorSoftwareVersionId
ds:Signature
TAObject
BuildingClass
ObjectLocation
BAGIdentification
BAGResidenceID
BAGBerthId
BAGPitchId
BuildingAnnotation
ValidEPC
TAAdvice
AdviceSources
AdviceDate
SurveyorIsRegistrationAdvisor
Surveyor
Initials
MiddleName
LastName
ExamNumber
CalculationType
BRP
UitzonderingGebruikStandaard
CalculationProfile
UsedProfile
Climate
year
month
station
EnergyConsumption
Measured
ValueElectricityTotal
ValueElectricity
ValueGasTotal
ValueGas
ValueHeatTotal
ValueHeat
ValueBiomassTotal
ValueBiomass
ValueColdTotal
ValueCold
ValueElectricityProducedTotal
ValueElectricityProduced
EnergiegebruikNietPrimairHuidig
Totaal
Verwarming
Koeling
Ventilatie
Verlichting
WarmTapwater
Ontvochtiging
Hulpenergie
EnergiegebruikNietPrimairAdvice
Totaal
Verwarming
Koeling
Ventilatie
Verlichting
WarmTapwater
Ontvochtiging
Hulpenergie
AdviceStepsBRP
CurrentSituation
LabelklasseHuidigBRP
PrimairFossiel
LabelklasseHuidigBRPReg
PrimairFossielReg
Warmtebehoefte
Koudebehoefte
Finaal Energiegebruik
EnergiegebruikElektriciteit
EnergiegebruikAardgasEq
EnergiegebruikBiomassa
EnergiegebruikWarmte
EnergiegebruikKoude
HernieuwbareOpwek
CO2Emissie
Energielasten
Step1
LabelklasseBRP
PrimairFossiel
Warmtebehoefte
Koudebehoefte
FinaalEnergiegebruik
EnergiegebruikElektriciteit
EnergiegebruikAardgasEq
EnergiegebruikBiomassa
EnergiegebruikWarmte
EnergiegebruikKoude
HernieuwbareOpwek
CO2Emissie
Energielasten
Investering
Step2
LabelklasseBRP
PrimairFossiel
Warmtebehoefte
Koudebehoefte
FinaalEnergiegebruik
EnergiegebruikElektriciteit
EnergiegebruikAardgasEq
EnergiegebruikBiomassa
EnergiegebruikWarmte
EnergiegebruikKoude
HernieuwbareOpwek
CO2Emissie
Energielasten
Investering
Step3
LabelklasseBRP
PrimairFossiel
Warmtebehoefte
Koudebehoefte
FinaalEnergiegebruik
EnergiegebruikElektriciteit
EnergiegebruikAardgasEq
EnergiegebruikBiomassa
EnergiegebruikWarmte
EnergiegebruikKoude
HernieuwbareOpwek
CO2Emissie
Energielasten
Investering
Summary
Current
RcGevels
RcVloeren
RcDaken
Uramen
GRamen
Udeuren
UPanelen
PercentageZonwering
Luchtdoorlatendheid
OpwekkertypeVerwarming
OpwekkertypeTapwater
DoucheWTWAanwezig
KoelingAanwezig
OpwekkertypeKoeling
VentilatieHoofdtype
TypeWTW
WisselstroomVentilator
GemiddeldVermogenVerlichting
Verlichting
Bevochtiging
OppervlaktePV
ZonneboilerAanwezig
WattpiekvermogenPV
OrientatiePV
HybrideWarmtepomp
BatterijopslagAanwezig
Advice
RcGevels
RcVloeren
RcDaken
Uramen
GRamen
Udeuren
UPanelen
PercentageZonwering
Luchtdoorlatendheid
OpwekkertypeVerwarming
OpwekkertypeTapwater
DoucheWTWAanwezig
KoelingAanwezig
OpwekkertypeKoeling
VentilatieHoofdtype
TypeWTW
WisselstroomVentilator
GemiddeldVermogenVerlichting
Verlichting
Bevochtiging
OppervlaktePV
ZonneboilerAanwezig
WattpiekvermogenPV
OrientatiePV
HybrideWarmtepomp
VentilatiekoelingAanwezig
BatterijopslagAanwezig

## Toelichting (hidden)
Toelichting |  | NOG AANPASSEN VOOR MWA
2025-10-21
Tabbladen
XML | Beschrijving van XML. Dit is het belangrijkste blad
Structuur | Verkorte structuur van het xml bestand
Structuur op blad XML
In kolom A-M staan de tags van alle velden. Als er een subtag is, dan is dit aangegeven door een kolom in te springen.
In de kolommen N-T staat informatie over het veld (zie hieronder voor de kolomkoppen)
In de kolommen U-AD staan opmerkingen over de velden waar eventueel nog iets mee gedaan moet worden.
Kolomkoppen XML
Datatype
| Lijst | Item uit een voorgedefinieerde lijst
| Alfanumeriek | Tekst of getal
| Numeriek | Getal
| Decimaal | Getal met vast aantal decimalen
| Boolean | True of false, 1 of 0
Aantal
| 1 | Komt altijd precies 1x voor
| 0..1 | Komt 0 of 1 keer voor
| 0..10 | Komt 0 tot 10 keer voor
| 0..∞ | Komt 0 of meerdere keren voor (onbeperkt)
| 1..∞ | Komt 1 of meerdere keren voor (onbeperkt)
Specificatie
Mogelijke waarden indien datatype =Lijst. Soms is de lijst zo lang dat de beschrijving over meerdere cellen is verdeeld
Patroon bij (alfa)numerieke waarden met aanduiding aantal karakters en cijfer of letter
Aantal decimalen
In principe 2 decimalen, tenzij anders vermeld
Energiegebruiken in kWh op 0 decimalen (per m2 op 2 decimalen)
Afronding
Er moet afgerond worden op het genoemde aantal decimalen
Zonder verdere toelichting moet er rekenkundig worden afgerond (0,4-> 0 en 0,5->1)
Soms schrijft de NTA een afronding voor (bv bij EP2). Dat is erbij vermeld
Wanneer verplicht
Aanduiding wanneer de parameter vermeld moet worden
Toelichting
Huidige toelichting
Nieuwe toelichting
Nieuw voorstel voor toelichting
Opmerking
Opmerking over de parameter, of over de doorgevoerde aanpassing
Aandachtspunt
Veld waarbij iets gewijzigd is, of nieuw is of weggelaten kan worden of onduidelijk
Nieuw
Parameter is nieuw vorige versie
Weglaten?
Parameter kan eventueel weggelaten worden
Wijziging
Wijziging
Wijziging tov vorige keer. Dit kan zijn andere definitie, andere lijstopties, andere structuur van XML
Onduidelijk
Onduidelijkheid over de definitie of wanneer in te vullen
Memo nieuw inzicht
In de memo over de analyse van XML bestanden zijn enkele conclusies benoemd. Tov deze memo zijn er nieuwe inzichten bv over de definitie
Ander Aantal (verplicht)
Het Aantal is gewijzigd (wanneer veld verplicht is)
Indeling xml
Wijziging heeft betrekking op de indeling
Maand jaarwaarde
Maand of jaarwaarde vermelden?
Opmerking SWL
Kolom gereserveerd voor opmerkingen van SWL

## Structuur (hidden)
Hoofdstructuur |  | NOG AANPASSEN VOOR MWA
EPMeta
EPObject
EPSurvey
Summary
()
PrimairFossiel
Finaal
HernieuwbareBronnen
A0
WLC-GWP
EnergyConsumption
EnergySources
EnergySourceData
Energieprestatie
Gebouw
Invoer
Projectgegevens
Samenvatting
Verwarmingssystemen
Tapwatersystemen
Koelsystemen
Bevochtigingssystemen
Ventilatiesystemen
Zonneenergiesystemen
Rekenzones
Gebruiksfuncties
[6 empty] | Verwarming | verwijzing naar bovengenoemde systemen
Tapwater
Transmissie
Constructiedelen
ThermischeCapaciteit
Leidingdoorvoeren
Verlichting
Ventilatie
Koeling
Bevochtiging
OnverwarmdeRuimten
Energiedragers
Resultaten
Softwarespecifiek